**西门子CT球管维修服务需求**

1. 西门子CT型号：SOMATOM Emotion 16-slice confsguration
2. 球管维修质保2年或曝光20万秒次，两项数据以先到的为准。
3. 球管维修后保障设备能正常运行。
4. 球管维修后负责设备的调试。
5. 2年内球管再次发生故障负责提供备用球管，并2小时内做出反应，保证不停机。

6.球管维修后图像质量能满足我院的诊断需求。